ПРАТ “ЕНЕРГООБЛІК”  тел./факс +38 (057) 7349851 \  7349852\ 7349853                  		Email: zai@energo.kh.ua

- ОПИТУВАЛЬНИЙ АРКУШ

для замовлення лічильника газу ГУВР-011

Найменування підприємства  ________________________________________________

Адреса ппідприємства  __ ________

Прізвище  ______________________________________    Посада  ________________________________________

Телефон      _________________________Факс ________________________	E-mail    _______________________

1.	Межі коливання  витрати у робочих умовах (м3/г): 	мінімальна _________     максимальна ____________

2.	Характеристика середовище, витрати якої необхідно вимірювати

2.1	Тиск надлишковий, кг/см2    робочий __________   мінімальний ________ 	максимальний  ___________

2.2	Температура, С	мінімальна  ____________   	максимальна  ________________________________

2.3   Густина (для природного газу), кг/м3      мінімальна   ______________   максимальна  _________________

2.4   Вміст двоокису вуглецю (для  природного газу), % мінімальний   _________   максимальний  ________

2.5   Вміст азоту (для  природного газу), %     	мінімальний ____________ максимальний  _____________

2.6	Наявність забруднень (яких та скільки) _______________________________________________________

3.	Умови з розташування блоку індикації, керування, живлення та зв’язку БПС-6.5:

3.1   Температура, С:  мінімальна  ____________   	максимальна  ____________________________

3.2	Наявність випарів агресивних речовин (яких та скільки) _________________________________________

3.3	Вологість            максимальна, %______при температурі , С ______________________

3.4	Відстань від блоку індикації, керування, живлення та зв’язку БПС-6.5 до перетворювачів електроакустичних (довжина кабельної траси, що передбачається), м  ____________________________

4.	Характеристика трубопроводу:

4.1	Матеріал:     ______________________________________________________________________________

4.2	Внутрішній діаметр  D, мм _________________________________________________________________

4.3   Товщина стінки, мм  ______________________________________________________________________

4.4   Довжина прямолінійної ділянки, мм _________________________________________________________

4.5   Вимога щодо обов’язкової комплектації лічильника струменевипрямлячем та прямою ділянкою для монтажу «до» лічильника                          НЕМАЄ                 Є

4.6   Вимога щодо обов’язкової комплектації лічильника прямою ділянкою для монтажу «після» лічильника

НЕМАЄ                 Є

4.7   Вимога щодо конструкції фланців            НЕМАЄ           ЗА ГОСТ               ЗА ANSI             ЗА ISO

4.8   Місце установки перетворювачів електроакустичних

НА ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ              В ПРИМІЩЕНІ               В ПІДЗЕМНОМУ КОЛОДЯЗІ/КАМЕРІ

5.	Характеристика навколишнього середовища в місці розташування блоку електронного та перетворювачів електроакустичних

5.1	Температура (С):  	 мінімальна              	максимальна  ____________________________

5.2	Наявність випарів агресивних речовин (яких та скільки) _________________________________________

5.3	Концентрація     мінімальна  _________________________	максимальна  _________________________

5.4	Вологість            максимальна, %______________ при температурі , С _______________________

6.	Вимоги з вибухозахисту

6.1	В місці розташування перетворювачів електроакустичних     НЕМАЄ              категорія  ____

6.2	В місці розташування БПС-6.5                                                           Є   категорія  _____________

7.	Вимоги з зв’язку з комп’ютером (контролером обробки  результатів вимірювань):

7.1  Інтерфейс, що вимагається                                               RS232                                     RS485

7.2   Аналоговий вихід:  4…20 мА                                      ПОТРІБЕН                            НЕ ПОТРІБЕН

7.3	Відстань від  приладу до комп’ютеру (контролеру обробки результатів вимірювань), м

8.   Вимога  щодо калібрування «на робочому середовищі» при робочому тиску        НЕМАЄ               Є

9.	Додаткові відомості:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| _____________________________ ______________________________ (посада, підприємство) (ПІБ) | ______________________________ підпис М.П. |
| --- | --- |